绍兴博物馆新馆陈列布展工程方案及初步设计项目（重招）
招标文件答疑纪要
各潜在投标人：
关于绍兴博物馆新馆陈列布展工程方案及初步设计项目（重招）招标文件及图纸等内容，现招标人对各投标单位的问题作出如下答复并修正招标文件内容：
1、提问：招标文件技术标暗标封面格式提供的是A4，投标文件是A3，因为是暗标请提供。 
答：本次招标要求技术标暗标封面格式为A3，具体按答疑附件格式。

2、提问：招标文件评分表里面需提供初步批复文件或业主证明材料，其中证明材料是否可以这样说明：本项目（项目名称），已完成方案设计和批复设计，特此证明（业主单位盖章）。
答：已完成证明材料可为初步设计批复或发包人证明材料，若提供发包人证明材料的，则证明内容需体现是否已完成方案设计和初步设计的工作。若投标人提供的业绩证明材料中均无法体现业绩规模的，则该发包人提供的证明材料中还需体现业绩规模内容。发包人证明材料格式自拟。

3、提问：投标报名时需ca锁下载投标文件并在下载时已选项目负责人，请问正式投标时项目负责人是否可以根据投标实际情况调整？
答：招标文件P20已约定：“投标人报名时确定的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为废标。”

4、提问：能否提供外立面效果图。
答：详见答疑附件，请在系统中自行下载。

5、提问：下载资料提供的建筑图/水/电图是dwf文件，不能编辑，请提供DWG格式的文件
答：详见答疑附件，请在系统中自行下载。

6、提问：一层和二层已明确七个陈列展厅要求绍兴通史内容，请问一层门厅下方的展厅是作为序厅还是史前绍兴展陈内容，请明确？
答：门厅以序厅为宜。

7、提问：招标文件中评分要求提到设备管线改造问题，请问目前土建设备已经把主设备安装好了？还是土建和装修设备同步进行？
答： 博物馆土建工程已完成，主设备安装基本完成，具体安装已完成工程量如下:
一．室内空调系统：
1.空调供回水管及保温已完成。
2.空调风管及保温已完成。
3.空调设备及保温已完成。
4.空调管道及风管防火封堵地下室已完成。
二．室内防排烟风管系统：
1.风管及保温已完成。
2.风机设备、风口、风阀已完成。
3.风管防火封堵地下室已完成。
三．室内消防系统：
1.消火栓系统已完成。
2.喷淋系统已完成。
3.消防联动系统已完成，局部调试完成。
4,消防水炮、气体灭火系统已完成。
5.水泵房及湿式报警间管道已完成。
6.管道及桥架地下室防火封堵已完成。
四．抗震支架系统：
1.管道、桥架、风管抗震支架已完成。
五．给、排水、雨水系统：
1.给水、排水、雨水管道已完成。
2.管道地下室防火封堵已完成。
六．室内照明、动力、弱电系统：
1.照明灯具、开关、插座已完成。
2.强、弱电桥架防火封堵地下室已完成。
3.电缆线敷设已完成。
七．室外给水、消防系统：
1.消防环网管已完成。
2.消防、喷淋、水泡接合器已完成。
3.绿化给水管及取水阀已完成。
4.给水总管已完成。
八．室外照明、动力、弱电系统：
1.电线管敷设已完成。
2.弱电总进线管已完成。

8、提问：沙盘设计、雕塑设计内容和题材能否提供文字？还是投标单位自主发挥？
答：由投标单位自主设计。

9、提问：展示楼改造项目（展陈部分设计内容为民营经济中心各个时期发展史，成果展等展示内容），对观众开放，是否属于文化设施建筑？请明确。
答：是。

10、提问：总包合同中设计内容包含建筑和装修设计，装修业绩是否认可？
答：若装修设计的建安造价在设计合同中体现（或项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料中体现），且满足招标文件金额要求，则予以认可。

11、提问：目前各个展示空间的土建隔墙部分是否已经完工？
答：施工图中的加砌块内隔墙全部完成，施工图中的玻璃内隔墙暂未做。

12、 原招标文件P11前附表-19投标文件份数：“技术标① 6 份”修正为“技术标①正本 1  份，副本 6 份”。

13、 [bookmark: _GoBack]原招标文件P16“9.其他资料：业绩证明材料复印件：提供设计合同（允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模）和已完成证明材料（初步设计批复）的复印件加盖单位公章，如上述证明材料无法体现业绩规模要求，则需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料”修改为：“9.其他资料：业绩证明材料复印件并加盖投标单位公章：提供设计合同（允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模，面积、建安造价以设计合同为准）、已完成证明材料（初步设计批复或发包人证明材料）、中标通知书，如上述证明材料无法体现业绩规模要求，则需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料”。



招标人：绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司
招标代理机构：浙江建诚工程管理咨询有限公司
2023年1月 30 日
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