绍兴艺术学校改扩建工程剧场舞台工艺项目
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招标人：浙江中成建工集团有限公司
招标代理机构：浙江明业项目管理有限公司
2022年2月
绍兴艺术学校改扩建工程剧场舞台工艺项目

招标文件
项目业主：绍兴艺术学校     （盖章）
代建单位：绍兴市交通建设有限公司（盖章）
招标人名称：浙江中成建工集团有限公司（盖章）
招标人法人代表：   高建兴   （盖章）
招标人地址：凤林西路123号中成大厦
邮政编码：   312000   
联系人：    邵城锋      电话：  15157551638  
招标代理机构名称：   浙江明业项目管理有限公司  （盖章）

法定代表人：     何关明    （签字或盖章）

地址：   绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼    
邮政编码：    312000    

联系电话：   0575-85209901、13732488822   传真：  0575-85127372   
联系人：    章娅琴    
签发日期：2022年      月      日

备案单位：                             （盖章）
备案经办人：                          （签字）
备案日期：2022年      月      日

绍兴艺术学校改扩建工程剧场舞台工艺项目

招标公告
1.招标条件
本招标项目绍兴艺术学校改扩建工程（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以绍市发改中心【2020】4号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴艺术学校，建设资金来自市财政（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为浙江中成建工集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的舞台工艺进行公开招标。

2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：绍兴艺术学校原校址内及南侧地块。

2.2 建设规模：项目总用地面积94141.4平方米(约141亩，含南侧新征用地面积12879.4平方米)，总建筑面积约80130平方米（不含公共通道面积1939.5平方米），其中：新建艺术学校建筑面积26181平方米、演艺中心建筑面积22685平方米、剧场建筑面积4532平方米，改造总建筑面积19653平方米；地下总建筑面积12170平方米。地块容积率0.72，建筑密度31.26%，绿地率37.7%。机动车停车位283个，其中地上停车位67个，地下停车位216个，非机动车停车位210个。项目总概算37399.20万元，其中：工程建设费33074.45万元。建设内容包括：学校原址新建舞蹈实训楼、文化行政综合楼、戏曲艺术楼、音乐实训楼、剧场，南侧用地新建演艺中心，改建原有宿舍A-D幢、公共文化教室A、食堂后勤附属用房、音乐厅、室内体育馆等。招标估算价：约660万元。

2.3 招标范围：施工图范围内的剧场舞台工艺，包括但不限于施工图范围内的舞台机械系统、舞台灯光系统、舞台音响及管理系统等。具体详见施工图、工程量清单。舞台机械系统、舞台灯光系统、舞台音响及管理系统等采购及安装的包括图纸中的所有内容，包括剧院舞台工艺设备采购及安装工程施工图的进一步深化设计、设备等材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。
2.4计划工期：以招标人发出的开工指令后70个施工日内，完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步。
2.5 质量要求：合格。
2.6标段划分：/ 。

2.7资格审查方式：资格后审。  

3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有安全生产许可证；业绩要求：投标人2017年1月1日以来（以验收时间为准）完成过类似业绩（合同内包含舞台音响或舞台灯光或舞台机械系统的安装内容）。业绩证明材料需提供合同及验收报告复印件。若验收报告及合同中不能体现规模、项目特征等内容的，允许使用业主证明材料并加盖业主单位公章。

项目负责人具有机电工程专业或通信与广电工程专业注册建造师，具有安全生产考核合格证(B证)，且无在建工程。拟派项目负责人应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），应提供缴费期限包含2021年12月至2022年02月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保证明有效），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2021年12月至2022年02月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

3.2主要设备、材料要求：/。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。
3.3.2企业需要经浙江省住建厅备案（省内企业不作要求）（有效期内）或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）。
3.3.3企业在/年/月/日前与/签订劳动者工资保障金管理协议。

3.3.4企业和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.4 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。
3.5 各投标人均可就上述标段中的/（具体数量）个标段投标。

3.6本次服务招标的专家费、代理费、评标期间餐费、公证费由中标单位支付。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于    年   月  日8:30时至    年   月  日17:00时在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价/元，售后不退。图纸押金/元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金12万元, 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2022年   月  日17:00时前缴纳。缴纳方式为：
1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799015458；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000163；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。
3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

6.其他有关内容

6.1评标入围方法：入围10家。

6.2评标方法：综合评估法。

6.3中标方式：最高分中标。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2022年   月  日09:30时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
6.6本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式 
招标人：浙江中成建工集团有限公司       招标代理机构：浙江明业项目管理有限公司
地  址：凤林西路123号中成大厦        地 址：绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼
联系人：    邵城锋                    联 系 人：章娅琴                          
电  话：    15157551638               电    话：0575-85209901、13732488822    
招标人：浙江中成建工集团有限公司
招标代理机构：浙江明业项目管理有限公司
      年    月    日

招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：
      年    月    日                                年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
第一章投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：浙江中成建工集团有限公司
地址：凤林西路123号中成大厦
联系人：邵城锋   电话：15157551638

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江明业项目管理有限公司
地址：绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼
联系人：章娅琴   电话：0575-85209901、13732488822
电子邮箱：1072607863@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	绍兴艺术学校改扩建工程剧场舞台工艺项目

	1.1.5
	建设地点
	绍兴艺术学校原校址内及南侧地块

	1.2.1
	出资比例
	出资比例为100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已经落实

	1.3.1
	招标范围
	1、施工图范围内的剧院舞台工艺，包括但不限于施工图范围内的舞台机械系统、舞台灯光系统、舞台音响及管理系统等。具体详见施工图、工程量清单。

2、舞台机械系统、舞台灯光系统、舞台音响及管理系统等采购及安装的包括图纸中的所有内容，包括剧院舞台工艺设备采购及安装工程施工图的进一步深化设计、设备等材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。

	1.3.2
	工期要求
	以招标人发出的开工指令后70天内，完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步。

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标资格条件、要求
	见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2022年  月   日    时前（北京时间），请将要求澄清内容加盖单位公章后将扫描件、WORD电子版发到1072607863@qq.com。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间以及澄清、补充、修改文件的下载网址
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。
下载网址： 绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）。投标人须使用用户名和密码登录交易平台后下载相关文件。
注：潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件。

	1.10.4
	投标人确认收到澄清、补充、修改文件的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	1.11
	招标工程是否允许分包
	不允许。

	1.12
	偏离
	参照技术标评分标准。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	货物清单、施工图纸、招标补充文件等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同招标公告中获取招标文件截止日

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标公告内容

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本次招标最高投标限价为：约660万元。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	1、投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。
2、技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。
3、合同的交货和安装地点为本须知前附表第1.1.5项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的设备和材料供应、安装、调试开通、利润、税金、风险等所有费用,但投标报价不得超过本投标人须知前附表第3.2.3条所规定的上限，否则作废标处理。
4、 投标人应先到项目现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；
5、 投标人的投标报价包括并不限于按照本工程招标人提供的图纸、货物清单以及本项目技术要求所进行的进一步深化设计费、设备费、运输保险费、卸货费、保管费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所有的供货及安装并通过验收合格的所有的一切费用；包括投标人按照本次招标根据招标人提供的本工程图纸、货物清单以及本项目技术要求等进一步完成深化施工图纸设计工作，并承担深化设计费用及深化设计后增加工程的施工费用；请各投标人综合分析充分考虑后全部组价计入本次报价中，中标后对上述方面的费用增加将不予调整。特别提醒：招标人在招标文件中给出的货物清单仅仅是为了方便本次招标，本工程实际发生的货物清单应该以招标人最终批准的由中标人完成的进一步深化设计图纸所对应的货物清单为准，本工程实际发生的货物清单供货安装费用（材料与人工）与本次招标货物清单供货安装费用（材料与人工）的差额请投标人充分考虑全部包含在本次投标总价中，中标后一律不予调整。
6、 招标人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。
7、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
8、除总承包人在其施工周期内免费提供工地内已有的并能独立使用的脚手架、机械设备等辅助设施外，投标人报价中还应包含本项目供货及安装时所需的各项措施费（如未单独列报的，将视作已包含在投标总价之中），否则视作优惠。同时须满足下列要求：
①供应商进场后须与总包签订总包管理协议，服从总包管理要求。
②供应商的安装进场时间不应晚于监理、业主审批的施工总进度计划进场时间。
③供应商进场前，图纸须齐全，以免影响后续施工进度（供应商须对图纸进行深化设计）。
④进入施工现场后，设备及材料堆放场地须按照总包要求进行布设，满足标准化工地要求。
⑤供应商应做好自身安全管理工作，加强对所属人员的安全管理和交底教育工作，对自身安全承担全部责任，若因其发生安全事故造成对第三方的损失（包括荣誉损失）均由供应商负责。
⑥除以上内容外，供货及安装过程中若供应商要求使用总承包单位的临时设施中住宿费用，材料、设备的存储堆放等及其他配合事项时，所发生的费用由双方自行协商解决。

9、 鉴于目前总包施工现状，室外脚手架搭建情况，请投标人自行考虑设备运输事宜并承担运输费用请充分考虑综合进入投标总价，中标后不予调整。并从安全角度出发，要求投标单位充分考虑在室外施工时的临边围护、安全防护等措施（如有），相关费用计入投标总价中，中标后不予调整。
以上各条款规定及要求请投标人在报价时综合考虑，未考虑的视作优惠。

	3.3.1
	投标有效期
	90个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告
投标保证金不予退还的情形：
1．投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。
2．中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
3．经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
4．存在违反《招标投标法》第三十二条、第三十三条规定的违法情形的。
5．招标文件等材料约定的不予退还的其他情形。
6．拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。
出现上述不予退还情形的，招标人告知交易中心登记后，平台将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至招标人指定账户，不再退还给投标人。

	3.5
	资格审查资料
	1、法定代表人身份证明（详见格式二）

2、授权委托书（详见格式三）

3、企业法人营业执照复印件。
4、资质证书、安全生产许可证复印件。
5、项目负责人注册证书、安全生产考核合格证、社保证明复印件。

6、业绩证明材料合同及验收报告的复印件。若验收报告及合同中不能体现规模、项目特征等内容的，允许使用业主证明材料并加盖业主单位公章
7、浙江省外企业须提供浙江省住建厅备案证明（有效期内）或提供在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企业信息备案通过的网页截图（浙江省内企业不作要求）。

8、承诺书（①承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；②承诺企业和项目负责人近5年内无行贿犯罪记录。）格式自拟，加盖投标人公章。
注：不能提供上述（1）～（8）材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。

※备注：一级注册建造师提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	不作要求。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	详见投标人资格要求和资信、技术评审标准。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	不作要求。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	纸质投标文件签字或盖章要求详见招标文件格式

	3.7.4
	投标文件份数
	一正陆副

	3.7.5
	装订要求
	应装订成册，不得采用活页夹，并编制目录和页码。

注：投标文件资格审查资料、技术标、商务标分别按招标文件格式要求统一装订成册。

	4.1.1
	投标文件的外包装和密封要求
	投标文件的正本副本统一包装在一个密封袋内，资格审查资料、技术标、商务标分别密封包装，并在密封袋封口处加盖单位章。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：凤林西路123号中成大厦
招标人名称：浙江中成建工集团有限公司
绍兴艺术学校改扩建工程剧场舞台工艺项目投标文件，在2022年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目总监等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否。

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	一、未密封的投标文件。
二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。
三、投标保证金未缴纳的。
四、未按规定缴纳招标文件工本费的。
☑五、递交的纸质投标文件未密封或外包装没有投标人标识的，当场拒收，视为未递交纸质投标文件。

	5.1
	开标时间、开标地点、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心指定开标室。
三、参加开标会议的要求：本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

	5.2
	开标
	一、密封情况检查：由公证处公证人员检查。
二、开标顺序：按获取招标文件顺序依次开标。
（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，招标人、招标代理工作人员原则上不超过三人，投标人不需在开标现场。）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定   ；
评标专家确定方式：  按规定   。

	6.3
	评标方法
	综合评估法。

	6.4
	中标候选人公示
	在 中 标 公 示 前 ， 招 标 人 通 过 中 国 裁 判 文 书 网 （ https ： 
//wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在招标公告发布网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书、报告等原件进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期为 3 个工作日。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数量： 1 个。

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：现金、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。
履约保证金的金额：合同总价的2%。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10.1
	否决投标的情形
	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先通过代理机构向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（一）资格审查符合性内容
1.投标品牌的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表3.5中“资格审查资料”内容为准）；
2.未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的；
3.投标人存在招标文件投标人须知1.4.3规定的不得存在的情形之一的；
4.投标函及投标函附录载明的交货期不响应招标文件要求的；
5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
6.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
7.改变招标人提供的货物清单内容的（货物名称、单位、数量）；
8.投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；
9.投标人在开标会议前系统中确定的项目负责人与投标文件中项目负责人不一致的；
10.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
（二）商务标符合性内容
1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：
3.评标委员会认为投标人需要修正的投标内容；
4.投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
（三）技术标符合性内容
1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的；
2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的（招标人认为需要增加的，无则删除本条）： 见招标文件货物清单和第六章相关条款内容；            
除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

	10.2
	异议与投诉
	一、异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。
二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

	10.3
	评标入围办法
	（1）参加开标并按规定递交投标文件的投标人超过10家的，应采用随机的方式确定10家投标人进入评审。
（2）参加开标并按规定递交投标文件的投标人不超过10家的，全部投标人均进入评审。
（3）对评标入围的投标人的投标文件进行符合性的评审：经评标委员会评审，按规定否决不合格投标或界定为废标的，因有效投标单位不足 3 家的，将从未入围的投标人中按照原入围办法补足至 3 家，并对其进行符合性评审。当所有投标被否决的，不足 3 家，招标人应当依法重新招标。

	10.4
	定标
	招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

	10.5
	招标人补充的其他内容
	本招标项目由绍兴市越城区公管办参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。


第二章投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会等七部委第12号令）、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围及计划服务期
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划服务期：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名次单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段的代建人；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子邮件的形式（可匿名）将提出的问题发至招标人的电子邮箱。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清和对招标文件的补充、修改，并在投标人须知前附表1.10.4指定的网站上公开发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10.4上传疑问邮箱，下载澄清、修改、补充文件网址见投标人须知前附表。
1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标内容和技术要求； 
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清和修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间、形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前通过绍兴公共资源交易服务平台进行发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1商务标部分
（1）投标函(格式一)
（2）投标报价表（格式五）
（3）商务条款偏离表（格式自拟）
☑（4）随机备品备件一览表（格式自拟）
☑（5）供招标人选购的备品备件一览表（格式自拟）
☑（6）专用检测设备及专用维修工具一览表（格式自拟）
（招标人需要增加的其他商务内容）。
3.1.2技术标部分
☑（1）货物说明一览表（格式自拟）
☑（2）技术响应表（格式自拟）
☑（3）主要配置说明一览表（格式自拟）
☑（4）技术规格偏离表（格式自拟）
☑（5）投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料。
☑（6）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述
☑（7）产品制造、安装、验收标准
☑（8）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状
☑（9）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍
☑（10) 产品的技术服务和售后服务的内容和措施
（招标人需要增加的其他技术内容）。
注：未尽事宜请各投标单位按技术部分评分标准制作(重要)！

3.1.3资格审查资料
详见投标人须知前附表第 3.5 条款。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。
3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金。
3.4.3投标保证金的退还：按现行规定退还（中标人的投标保证金在中标人缴纳履约保证金且签订中标合同后按规定程序无息退还）。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
(3)存在违反《招标投标法》第三十二条、第三十三条规定的违法情形的；
(4)招标文件等材料约定的不予退还的其他情形；
（5）其他法律法规规定情形。 
3.5资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同复印件及医院验收证明，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.3“正在进行的项目和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。
3.5.7资格审查资料详见投标人须知前附表。
3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.3投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本可分开或合并密封包装（包装要求见投标人须知前附表）。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
4.4投标文件的拒收情形
详见投标人须知前附表。
5. 开标程序（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示浙江省健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，招标人、招标代理工作人员原则上不超过三人，投标人不需在开标现场。）
5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求
招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。
5.2开标
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况，评标委员会先对投标人进行资格审查；
（8）启封技术标，由评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分，宣布各投标人技术标得分；
（9）启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；

（10）宣布各投标人总得分，宣布中标候选人；

（11）投标人代表（投标人不需签字确认）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（12）根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。
6.4中标候选人公示媒介
见投标人须知前附表。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。
7.2中标公示
招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示 ，公示期为3个工作日。
7.3 中标通知
7.3.1中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后确定的有效投标少于3个的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5异议与投诉
投标人及其他利害关系人由提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。
10. 需要补充的其他内容
10.1否决投标的情形：见投标人须知前附表
10.2异议与投诉：见投标人须知前附表
10.3定标：见投标人须知前附表
10.4特别说明：见投标人须知前附表
附表一：开标记录表（略）
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：
（投标人名称）: 
（项目名称）    招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、
2、
……
请将上述问题的澄清于   年   月   日时前递交至（详细地址）   或传真至（传真号码）  。采用传真方式的，应在    年    月   日时前将原件递交至（详细地址）。
评标委员会负责人：（签字）
年   月   日
附表三：问题的澄清
问题的澄清
编号：
 (项目名称）招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：
1、
2、
……
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年   月   日
附表四：中标通知书
中标通知书
本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。履约保证金为中标金额的2%，应在合同签订后15日内缴纳。中标具体内容如下：
	招标项目名称
	

	招标人名称
	

	中标人名称
	

	中标金额
	（大写）：                     （小写： ）

	中标内容范围
	

	中标人与招标人签订中标合同期限
	

	签订中标合同地址
	

	其他需说明内容
	


招标人：              （盖章）
   年  月  日
招标代理：              （盖章）
   年  月  日
备案部门：              （盖章）
年   月   日
附表五：中标结果通知书
中标结果通知书
（未中标人名称）: 
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位公章）
年  月  日
附表六：确认通知
确认通知
（招标人名称）: 
我方已接到你方   年   月   日发出的（项目名称）招标关于的通知，我方已于  年   月  日收到。
特此确认。
投标人：  （盖单位公章）
年    月    日
第三章评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》、《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》(浙政发〔2014〕39号)等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表，评标委员会成员为不少于5人的单数。
评标委员会组建后报绍兴公共资源交易中心备案。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标文件的符合性评审；
（三）投标文件的资信、业绩评审；
（四）投标文件的技术标评审；
（五）投标文件的商务标评审；
（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（八）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则
（一）投标文件的符合性评审
1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形” 第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。
2.询标
（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。
（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
（二）技术评审（满分30分）
	序号
	评分项目
	评分细则
	分值

	1
	企业资质及权威认证
	1、 投标人具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的，得1分；

2、投标人具有的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康管理体系认证证书（以上证书认证范围必须包含灯光、音响、机械系统）的每项得1分，本项最高得3分。
注：投标文件中须提供有效证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。
	4

	2
	人员配备
	1、 拟派项目负责人具备机电工程专业或通信与广电工程专业注册建造师一级注册证书的，得1分；同时具有机电安装工程师及以上专业技术职称的，再得1分；同时具有B证的，再得1分。本项最高得3分。

2、拟派的技术负责人具有机电安装工程高级工程师及以上职称的，得1分；同时具有机电工程二级注册建造师及以上证书的，得1分，其余均不得分。本项最高得2分。
注：投标文件中提供证书复印件，同时须提供拟派项目负责人缴费期限包含 2021年12月至 2022年02月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章，非独立法人的分公司社保证明有效），否则不得分。
	5

	3
	类似业绩情况
	投标投标人2017年1月1日（时间以验收报告时间为准）以来完成过类似业绩（合同内包含舞台音响或舞台灯光或舞台机械系统的安装内容）单个合同金额在500万元以下的每个项目得1分；完成过类似业绩（合同内包含舞台音响或舞台灯光或舞台机械系统的安装内容）单个合同金额在500万及以上的每个项目得2分。

同一业绩不重复计分，本项最多计取3个业绩，本项最高得6分。

注：投标文件中提供合同、验收报告复印件加盖投标人公章。若验收报告及合同中不能体现规模、项目特征等内容的，允许使用业主证明材料并加盖业主单位公章，否则不得分。
	6

	4
	实施方案
	根据投标人提供项目施工、安装调试及培训计划的科学性，合理性，可实施性综合评估。

优的1.6-2分、较好的1.1-1.5分、一般的0.5-1分，没有提供的不得分。
	2

	5
	售后服务承诺
	1.根据投标人的服务方案、售后服务、技术支持，包括备品备件、故障响应时间综合评估。

优的1.6-2分、较好的1.1-1.5分、一般的0.5-1分，没有提供的不得分。
2. 在满足2年质保期的基础上每增加1年质保期得0.5分，最高得1分，

注：投标文件中提供售后服务承诺书并加盖投标人公章。
	3

	6
	投标产品的性能与需求的吻合程度
	投标人提供的所投产品技术参数，完全满足招标文件技术参数，得10分，有一项不满足扣0.5分，扣完为止。

注：投标文件中提供响应表证明文件。
	10


注：由评标委员会全体成员负责对投标文件的服务大纲部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）
（三）投标文件的商务标评审
1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4、报价评分（0-70分）
☑  下浮率法
（1）设定最小下浮率5%。

（2）投标人报价为下浮率Xi【投标人下浮率以投标报价计算为准（四舍五入后保留小数点后二位，例6.75%），Xi=（参考标底－投标报价）/参考标底】，Xi<5%的投标作无效标处理。

（3）设定下浮率抽取区间：5%至15%（含上、下限）。

（4）在5%至15%(以0.5%为步长)范围内，由招标人代表1人在规定的下浮率抽取区间内随机抽取两个下浮率，其算术平均值作为基准下浮率，其算术平均为Y。

Xi=Y时,得分=70
Xi<Y时,得分=70-(Y-Xi)×5×100

Xi>Y时,得分=70-(Xi-Y)×4×100

下浮率计算和商务部分评估计算结果均精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
（四）投标文件的综合评分：投标文件的技术标评分、商务评分的总和。
（五）对投标人进行排序，推荐中标候选人
1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过抽签（或记名投票表决）方式排序。
2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。
五、完成评标报告
（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（二）评标报告应包括以下内容：
1、开标记录；
2、评标内容、过程和结果；
3、询标澄清纪要；
4、否决投标情况说明及依据；
5、推荐中标候选人；
6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）；
7、其他建议。
第四章合同条款及格式
合 同 条 款

发包单位（以下简称“甲方”）： 

承揽单位（以下简称“乙方”）： 

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就绍兴艺术学校改扩建工程（绍兴艺术学校改扩建工程剧场舞台工艺项目）事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：绍兴艺术学校改扩建工程剧场舞台工艺项目
工程地点：绍兴艺术学校原校址内及南侧地块
承包内容：施工图范围内的剧场舞台工艺。具体详见施工图、工程量清单。
二、工程承包范围、承包方式
 1、承包范围及界面划分：

施工图范围内的剧场舞台工艺，包括但不限于施工图范围内的舞台机械系统、舞台灯光系统、舞台音响及管理系统等。具体详见施工图、工程量清单。舞台机械系统、舞台灯光系统、舞台音响及管理系统等采购及安装的包括图纸中的所有内容，包括剧院舞台工艺设备采购及安装工程施工图的进一步深化设计、设备等材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。

三、合同工期

1、合同签订后按甲方项目要求提前介入配合，进场安装时间暂定      年    月，进场施工安装、调试、验收工期暂定为70个日（具体时间根据甲方项目的整体进度及指令进行调整）。

2、本合同工期已包括现场施工准备、系统设备采购、现场布置、系统安装及调试等全部工作时间。

3、本工程由乙方根据甲方进度要求合理安排施工计划并报甲方审批通过。

4、遇下列情况之一者，经报甲方审核批准后，工期可作调整。

（1）重大设计变更（指使用功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的变化）。

（2）不可抗力（如火灾、重大自然灾害等）。

（3）合同约定的其他情况。

5、乙方应在签订合同后 15个工作日内提供施工组织设计（施工方案）和进度计划报甲方审议。甲方如对乙方的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正意见的，乙方应在 7 天内完成修正后再次提交甲方；

6、群体工程中有关进度计划的要求：与总包方以及其他分包人及时沟通，确保进度的适时性。

四、价格计取方式及合同金额

1、合同总价：（小写）：                （大写）：                      

本项目釆用固定总价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由投标人自行复核计算，结算时总价不作调整。若图纸需二次深化，则由中标人自行深化完成并经使用人同意，工程量及各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的相应设备或材料则需变更为升级后的设备或材料经丙、丁方同意，费用也不再增加。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减。招标人所有的变更，必须经过丙、丁方书面同意。

2、合同价款中包含合同附件工程量清单概算计价表内列的全部内容。

五、合同价款付款方式及结算方式

1、付款方式：

1）预付款支付比例或金额：本项目不设预付款。
2）进度款：承包人应在每月 25 日前上报实际已完成工程量，经监理、发包人审核完毕后于次月 15 日前按上月已完成工程量的 70%支付工程款（联系单增减部分费用待结算审计后同口径后十个工作日内支付）；

3）验收款：竣工验收合格，竣工资料备案通过、资料移交城建档案馆并协助发包人完成办理相关证件后十个工作内付至合同价的 85%（注：合同价计算基础应剔除单独支付的安全文明施工费、暂列金额、暂定的专业工程造价）；

4）结算款：结算审计完成后十个工作日内付至审计结算价的 98.5%；

5）保修金：余款 1.5%作为保修金，待竣工验收合格满一年后支付审计结算价的 1%， 满二年后付审计结算价的 0.5%，（保修金多退少补，不计息）。如承包人在 7 天内未实施修复，将由发包人另行委托他人修复，由承包人支付相关费用并承担相应后果，同时每发生一次上述情况承包人需支付给发包人违约金 1000 元。

2、结算方式：

1）结算方式：乙方的结算价，依据甲方与业主的结算价，按合同约定的下浮率同比例下浮后计取。

2）变更估价：
关于变更估价的约定：本工程需要变更时，应符合国家法律法规相关规定，出具工程变更联系单，并按业主方和有关政府部门的规定程序及权限进行审批，经业主方、发包人审批同意后，方可进行变更；工程量清单概算计价表清单中已有项目单价的，按概算清单中确定的综合单价并按合同约定的下浮率下浮；概算清单中无该项目单价，但有与该项目类似的子目，参照该子目单价并按合同约定的下浮率下浮。
3、履约保证金

1）本项目履约保证金为：履约保证金的形式：现金、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。履约保证金的金额：合同总价的2%。

2）履约保证金在本项目单项竣工验收完成后十个工作内与验收款同期无息支付。

六、质量及技术要求
1、质量要求

（1）工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

（2）因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求， 若材料质量不符合规定要求，承包人无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任。

2、图纸及技术要求

（1）甲方向乙方提供图纸日期和套数：合同签订后提供叁套施工图（具体根据设计要求进行调整）；

（2）甲方对图纸的保密要求： 未经甲方同意不得外借或用于与本工程无关的第三方

（3）工程联系单及设计变更：甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，未经设计单位同意，甲、乙方双方均不得修改。

（4）施工图的修改变更，乙方必须提前 15 天以书面的形式告知甲方，并经甲方及业主监理签证后，乙方才能予以实施。

（5）乙方在保证甲方要求的工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，须经业主方、监理、设计单位同意后实施。

七、甲、乙双方代表1、甲方代表：

现场项目负责人：         联系电话：  ； 

图纸技术对接人：         联系电话：  ； 

履行监督、付款对接人：   联系电话：  ；

1）甲方指令、通知以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签字后生效。如果乙方代表拒签，甲方有权利加重处罚，而且拒签的通知、指令仍有效；

2）紧急情况下，甲方要求乙方立即执行的指令，乙方持有疑义，但甲方决定继续执行指令，乙方应予以执行，因指令错误发生追加合同价款和给乙方造成损失的由甲方承担， 延误的交货期相应顺延；

2、乙方代表

现场项目负责人：                 
； 

图纸技术对接人：                    ；

乙方代表为项目管理的全权代表，乙方所承担现场工程进度、人员调配、安装施工、

等相关事宜均乙方代表负责协调、管理。所有涉及的变更、签证增补等要求均以联系单之书面形式送交甲方代表及合同执行部门签字确认，并在回执上签署姓名和收到时间后效。
八、双方职责和义务

1、甲方职责和义务

1）甲方的职权：行使合同承包范围内的，按照国家及地方有关规定处理事件的全部权力；工程质量、安全、进度、文明施工等全面管理，各项费用的审核，月工程量完成情况的审核；

2）需要取得业主方批准才能行使的职权：涉及全局工程进度的工程暂停；设计变更涉及工程投资或承包合同造价的变化；涉及改变原设计意图或影响设计结构的补充图纸和指标等；变更设计须经各方会签确定；工程量变更按规定程序签证等。

3）甲方项目经理（代表甲方）负责处理与本工程相关的日常事务工作。负责工程进度计划安排、施工现场协调、隐蔽工程验收、工程联系单会签及涉及、施工单位意见反馈等。

2、乙方职责和义务

（1）工程开工前，熟悉施工现场环境及做好其他各项准备工作；

（2）开工前，向甲方提供本工程的施工管理各项规章制度及项目负责人和派驻现场其他技术管理人员名单 3 份。乙方不得随意抽调变更技术管理人员，若未经甲方同意，随意抽调现场力量或不按甲方要求和现场工程需要及时充实力量时，可视同违约处理；

（3）在合同实施中，乙方就兑现投标书中的所有承诺。若乙方施工队伍素质、力量、机械配备等不符合甲方投标书中的承诺，或现场管理混乱，施工质量、进度、文明施工等明显达不到预定计划时，甲方有权解除合同并对造成的经济损失提出赔偿要求；

（4）乙方必须严格按照本工程施工图纸、技术要求进行精心施工、强化现场原始记录和检测，确保工程质量，如有修改变更，乙方必须提前 15 天以书面的形式告知甲方， 并经甲方及业主监理签证后，乙方才能予以实施；

（5）乙方应严格按已确认的施工技术方案进行施工，并无条件的接受甲方对质量、进度、安全文明等的监督管理；

（6）乙方在施工期间如发生安全事故，由乙方自行处理并承担全部责任；若有发生事故、纠纷，而乙方未及时处置或无力独自处置，对项目上造成影响的，甲方可介入处理。甲方对事故处理过程所承诺发生的理赔费用全部从乙方的合同款中扣除。

（7）在工程施工或与工程有关的事项中，乙方应接甲方项目指令，并严格服从甲方项目的监督；

（8）乙方必须按甲方项目的工期要求组织工程安装施工，确保工程如期竣工。

（9）当具备交工验收条件时，乙方应提前十天将交工验收报告送至甲方，并由甲方项目组织完工验收；

（10）所有到场设备甲方不接收、不点货、不保管；在合同履约过程中，甲方不承担在此过程中的成品保护、仓储、材料设备保管等责任。若有在此期间的设备、辅配件的丢失，甲方概不负责，全权由乙方自行负责；

（11）进入工程现场施工，乙方必须为参加施工的所有员工办理意外伤害保险及国家

要求的其他保险，并为施工场地内人员的生命财产和施工机械设备办理保险，支付劳务工资及保险费用；

（12）乙方有义务对有关工程图纸、技术资料等做好保密工作，并签订保密协议。

（13）设备材料、零辅配件及安装要求等所有不符合业主要求的，由乙方自行承担与业主交涉，交涉未果产生的一切业主对甲方的经济处罚及其他损失均由乙方承担；

（14）工程变更联系单，经发包人及业主审批同意后，方可进行变更，并作为最终的结算依据，未经审批的一律由乙方自行承担；

（15）所有到场材料、设备甲方不接收、不点货、不保管；在合同履约过程中，甲方不承担在此过程中的成品保护、仓储、保管等责任。若有在此期间的设备、辅配件的丢失， 甲方概不负责。

九、验收标准及品牌要求
1、验收标准：按现行国家验收标准、行业及当地市地区现行验收规范要求执行，整体工程必须符合甲方及业主需求，积极配合并顺利通过业主单位组织的工程验收；

2、工程竣工验收以本工程招标文件和技术文件、投标文件、合同、施工图纸及施工技术要求为依据；

3、工程竣工验收时，乙方应提供完整的竣工技术档案资料（原件）8 份（含系统功能描述、竣工图、各系统端子接线图、设备移交清单等）、电子文档 2 套，有关管理和操作的说明必须提供相同数量的中文版本（技术文件和图纸一律使用中文），及所有设备的随箱保修卡、说明书、质保书、合格证，经认证许可，检测报告、技术资料及与之相关的验收资料等其他一切附带品，否则不予验收；

4、工程验收必须符合工程验收要求和国家有关规定。必须按合同完成全部工程量，设备安装和联动运转工作完毕，所有设施运转正常，窗明，地净，工程内外清洁完好， 竣工资料齐备符合要求；

5、乙方必须严格按照施工图纸、工程技术要求进行施工，并无条件的接受甲方委托的施工监理单位全方位、全过程的监督管理；

6、所有材料设备必须在检验合格经甲方监理同意后，方可用于本工程；

7、隐蔽工程必须经甲方监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。

8、没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。

9、甲方有权监督、检查、检验乙方的施工质量、进度，整改方案须经监理认可后方能实施，乙方应把工程质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

10、品牌要求根据甲方对业主方投标文件品牌确定。
十、违约责任             

1、承包人违约情形的判定：

（1）在施工过程中若出现工程质量、进度等问题，在发包人三次书面通知后仍未能采取有效措施的，发包人有权单方终止合同，并保留索赔的权利；

（2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（4）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（5）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务或投标承诺的事项的； 
2、工期延误的处罚

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）因承包人原因不能按合同约定工期竣工，每延误一天，承包人应按人民币肆万元向发包人支付违约金。该违约金发包人有权在承包人的履约保证金中扣除，不足部分在工程结算价款中扣除。

（2）因承包人原因，承包人不能按各节点工期完成相应工作内容的，每延误一天， 承包人应按人民币贰万元向发包人支付违约金。该违约金发包人有权在进度款中扣除。

（3）因承包人原因，承包人在施工过程中不能按施工总进度计划完成各项施工任务， 实际施工进度比施工进度计划滞后超过90天（含90天）的，发包人有权解除合同，承包人应按合同价款的10%向发包人支付违约金，如发包人的损失高于违约金的，承包人还应赔偿发包人损失；如施工进度滞后超过90天（含90天），发包人仍选择由承包人继续履行合同，竣工工期延误的按上述第（1）条执行。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按上述第（2）条赔偿损失但不超过结算总价的1% 。

3、不合格工程的处理

（1）因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施， 直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程。 由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

（2）提报的品牌、技术参数、规格性能严格按照招标文件、工程量清单、设计图纸的要求，不得偏离，在安装过程中或完工验收时发现有偏离或不符合甲方及业主要求等一切因乙方原因造成工程不合格的，乙方立即响应调整采取补救措施，由此增加的费用和

（或）延误的工期由乙方承担。无法补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程。由此增加的费用和（或）延误的工期或造成业主对甲方的扣罚等一切损失由乙方承担，赔偿金额由甲方根据损失情况而定，甲方保留一切经济处罚及索赔的权利；

（3）提供的设备材料品牌、技术参数、规格必须是正品、合法、合规。如有假冒， 以次充好、以旧代新等不良行为，假一罚十，违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备引起的一切损失由乙方承担，同时没收履约保证金；

（4）乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行及时修复，或拒绝按甲方或业主要求进行修复的，扣除质保金，同时甲方保留一切经济处罚及索赔的权利。

4、合同履行违约的处罚

（1）在本项目合同履行过程中，乙方有：因自身考虑不充分引起的错误报价及损失拒绝履行甲方合理要求；无理停工；消极怠工；或未经甲方同意单方提出终止合同等行为的，应向乙方赔偿相当于本合同总价百分之三十的损失，由此引发违约的一切后果及责任由乙方承担。

（2）乙方在参加甲方投标过程中所作的报价及承诺，需在合同履约过程中贯彻一致。对前期的承诺如有违背或不履行等情况的发生，甲方有权单方面取消合同，没收履约保证金，并采取必要的经济处罚。

（3）乙方违反合同约定进行转包或违法分包、分项分包的，一经发现，没收履约保证金，引起的一切损失由乙方承担；

（4）因乙方原因引起的民工工资拖欠、材料款拖欠等均由乙方协调并处理，造成的责任均由乙方承担。乙方未能正常履行自己的职责，导致法律纠纷、投诉或给甲方造成不良影响，未采取积极措施甚至回避的，甲方有权支付相关款项，并从乙方承包款中直接扣除。每发生一起由乙方向甲方支付违约金 20000 元，对甲方给予垫付的款项乙方应支付月息 2%的利息。

如有纠纷导致甲方成为案件当事人的，其案件诉讼费、律师代理费、判决执行费等一切费用均由乙方承担。造成甲方款项或其他资产被冻结或划出的，自被冻结或划出之日起视为乙方向甲方借款，借款利息按甲方规定的利率两倍执行。

十、安全文明施工

1、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：必须达到省文明标化工地要求。安全生产目标应坚持贯彻“一标三规范”，树立“安全第一、预防为主”的思想，在本工程施工中实现五无，即无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无重大机械事故。施工全过程无事故，确保“绍兴市建筑安全文明施工标化工地及钱江杯要求”。具体做到：事故负伤率控制在 4‰以下； 杜绝死亡、火灾、食物中毒；交通管线设备等重大事故为零；遇突发灾害天气，安全事故为零。

2、承包人在施工过程中有义务对周边建筑加以保护，施工期间应放置明显的警示标志，夜间设置施工警告灯；

3、在合同履行过程中所有乙方委派的人员发生伤亡、财产损失、天灾人祸等一切安全事故、意外事故及一切突发死亡事故均由乙方全部承担责任及经济赔偿，甲方概不负责，并且乙方必须在第一时间处理好相关事务，不能因此给甲方整体工程带来负面影响，并承担由此给甲方带来的一切损失。

十一、专利权

乙方应承诺保护甲方在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由乙方负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，甲方不承担由此引起的一切经济和法律责任。

十二、培训及质量保修

1、在工程组织竣工验收之前，应完成对甲方不少于二名技术人员和不少于十名操作人员的培训（提供完整的系统培训，使甲方今后能自行操作、维护乃至改造本系统）。

2、乙方应分别提供称职的指导人员，免费为甲方确定的培训人员在现场提供本系统操作和维护培训。

3、乙方应编写培训手册并取得甲方同意，在有关测试、操作及维护方面，对人员的培训和指导提供全面的培训手册，每种手册提供六套。如果需要，甲方有权对其进行复印。

4、乙方应对甲方提供全面的技术和维护咨询。

5、本工程的质保期为：从竣工验收合格之日起二年。

工程设备在质保期内损坏的（非甲方人为造成）由乙方全权负责修复或更换，如造成甲方相应的经济损失由乙方承担。

十三、售后服务

1、乙方须提供从验收合格之日起，二年的免费质保期内的免费维修保养服务。乙方承诺超过本要求的，以优惠者为准。无论在质保期内还是质保期满后，乙方负责对其实施的项目提供现场服务。要求乙方在接到甲方或业主电话后30分钟内响应，1小时内到达现场，2小时内解决，最迟在6小时内排除故障。如24小时内无法修复的，采取免费备机更换等临时调换措施，以保证业主的正常使用。临时调换的设备要求不低于原有的设备要求。

2、甲方或业主若有他服务承诺，也将一并执行。
十四、争议解决

1、因执行本合同所发生的，或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如经协商仍不能解决争议时，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成，也可以向甲方所在地人民法院提请诉讼；

2、任何一方发生违约，另一方有权索赔。索赔事件的发生将不会对施工的任何进展产生影响，乙方应继续履行合同、保证工程建设的正常进行；

十五、附则                                

1、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，

2、本合同自乙方交纳履约保证金后，加盖双方公章或合同专用章后生效；

3、本合同签订后，甲乙双方认为需要修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议作为本合同的补充合同。

4、本工程的合同文件包括之前的招标文件（包括招标补充文件）：投标文件（包括投标补充文件）：询标回复；中标通知书；询标及合同履行中双方就有关问题协商达成的纪要或补充协议；及后续双方签字盖章确认的工程技术文件（包括合理化建议方案、施工图纸、会议纪要、变更联系单、签证单等其他技术资料、工程结算资料）等所有附件与合同正本具有同等法律效力。

5、合同附件及附件之间的优先效力和解释顺序按照附件的编号顺序排列。

附件 1：投标承诺书

附件 2：主要产品申报品牌一览表附件 

3：工程量清单概算计价表附附件 

4：函告

甲方（公章）：                       
            乙方（公章）： 

住 所：绍兴市越城区凤林西路123号
                 住 所： 

法定代表人或委托代理人
                             法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）：
                                （签字或盖章）：

电
话：0575‐88268399
                            电
话：

开户银行：中国建设银行绍兴市分行营业部              开户银行： 

账
号：33001653535053001277
                    账
号：

附件1：廉政合同（格式）
廉政合同
甲方 ：浙江中成建工集团有限公司
乙方 ：                         （中标单位） 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设过程中甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行绍兴艺术学校改扩建工程剧场舞台工艺项目供货协议书文件，自觉按协议书办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方钢筋供货合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在生产过程中使用某种产品、材料和设备。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本合同与协议书具有同等法律效力。经双方签字盖章后立即生效。
第六条 本合同的有效期同主合同。
第七条 本合同正副本份数同主合同。
甲方：浙江中成建工集团有限公司                  乙方：
（盖章）                                        （盖章）
法定代表人或                                     法定代表人或
其委托代理人：（签字）                           其委托代理人：（签字）
日期：      年     月     日                     日期：     年     月       日
附件2：履约保函（格式）
履约保函
浙江中成建工集团有限公司：
鉴于       （以下简称“甲方”）接受      （以下简称“乙方”）于   年  月  日参加          （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥）。
2.保函有效期：自甲、乙双方签订的合同协议书生效之日起，至20  年   月   日止。
3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。
连带责任担保人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮编：
电话：
传真：
                            年     月     日
附件3：安全生产合同（格式）
安全生产合同
为在绍兴艺术学校改扩建工程剧场舞台工艺项目供货合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，      （以下简称“甲方”）与       （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
3.对乙方现场操作安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，指定兼职安全检查人员。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。 控制项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。
6.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。
7.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
8.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。
三、违约责任：
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、本合同正本陆份，甲、乙双方各执肆份。
五、由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，至合同费用结清为止失效。
甲方：                                           乙方：
（盖单位章）                                    （盖单位章）
法定代表人或                                     法定代表人或
其委托代理人：（签字）                           其委托代理人：（签字）
日期：     年   月   日                          日期：    年   月   日
附件4：工程质量保修书（格式）
质 量 保 修 书
甲方（总承包单位、招标人）：
乙方（供应商）：
为保证               项目在合理使用期限内正常使用，各方经协商一致签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及约定承担工程及设备质量保修责任。
一、质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程及设备质量保修责任。具体质量保修范围双方约定如下：合同约定范围的所有项目及变更增加项目。
二、质量保修期
质量保修期为              ，业主使用产品之日起算，质保期以招标、投标文件确定的为准。
三、质量保修责任
 1．在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷及其安装质量而造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。
2．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起2小时内赶到现场进行维修，并提供不间断的服务直到结束。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足丙方需求并获得书面审批。
3．如设备暂时不能修复，乙方应做好故障设备的相关的围挡保护及明显的故障告示通知，直至故障设备完全修复为止。
4. 乙方不在约定期限内派人保修的，，甲、丙方可以委托他人修理，由此产生的费用从质量保修金内扣除。 
5. 每次维修及维保好后，乙方需一式两份报告给甲、丙方，包括故障原因，解决措施（或维保内容），完成修理（或维保）所费时间及恢复正常运行日期。
6. 乙方如未按上述要求履行保修义务，每违反一次，从质量保修金中扣除违约金壹仟元整（1000.00元）；
7、在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲、丙方的同意。
8、在质保期结束前，乙方需按照设备检验检测要求对设备进行一次检验，并取得相关管理部门颁发的检验合格证，相关费用由乙方承担。
  9、保修费用由乙方承担。
四、质量保修金的支付
本项目质量保修金为结算总价款的1.5 %，在工程竣工结算时一次性扣留。质量保修金返还时不计银行利息。
五、质量保修金的返还
质量保修期满后，经甲、业主方组织验收，如合同约定范围的所有项目及变更增加项目无任何产品质量问题或故障，业主方通知甲方在扣除相应的维修保养违约金和相应赔偿金（如有）后，30日历天内返还剩余质量保修金（不计息）。
六、其他
各方约定的其他工程质量保修事项： 按有关规定执行。
甲方对乙方的保修义务对丙方承担连带责任。
甲方：（盖章）　　　　　　　　　　　　 
　法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
　地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　电话：
乙方：（盖章）　　　　　　　　　　　　 
　法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
　地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　  
第五章图纸
请各投标人在登陆绍兴公共资源交易网交易平台后在控制价文件中领取下载电子版图纸。
一、图纸目录
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注
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二、图纸
由招标人另册提供。
第六章技术标准和要求
一、工程名称：绍兴艺术学校改扩建工程剧场舞台工艺项目

二、工程概况：

项目位于绍兴艺术学校原校址内及南侧地块。项目总用地面积94141.4平方米(约141亩，含南侧新征用地面积12879.4平方米)，总建筑面积约80130平方米（不含公共通道面积1939.5平方米），其中：新建艺术学校建筑面积26181平方米、演艺中心建筑面积22685平方米、剧场建筑面积4532平方米，改造总建筑面积19653平方米；地下总建筑面积12170平方米。地块容积率0.72，建筑密度31.26%，绿地率37.7%。机动车停车位283个，其中地上停车位67个，地下停车位216个，非机动车停车位210个。项目总概算37399.20万元，其中：工程建设费33074.45万元。建设内容包括：学校原址新建舞蹈实训楼、文化行政综合楼、戏曲艺术楼、音乐实训楼、剧场，南侧用地新建演艺中心，改建原有宿舍A-D幢、公共文化教室A、食堂后勤附属用房、音乐厅、室内体育馆等。

三、编标范围：

1、施工图范围内的剧院舞台工艺，包括但不限于施工图范围内的舞台机械系统、舞台灯光系统、舞台音响及管理系统等。具体详见施工图、工程量清单。

2、舞台机械系统、舞台灯光系统、舞台音响及管理系统等采购及安装的包括图纸中的所有内容，包括剧院舞台工艺设备采购及安装工程施工图的进一步深化设计、设备等材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。

四、编制依据：

1、由业主提供的浙江大学建筑设计研究院有限公司设计的2021年11月图纸编制。

2、编标答疑。

3、根据工程实际需要，招标方要求增、减本次招标范围内的项目或数量的，中标方须无条件服从。

五、计价依据：

1、“含税综合单价”包括深化设计（中标后提供）费、设备材料费、运输保险费、卸货费、保管费、仓储费、施工费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、质保期内的维修保养费、安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)、规费、税金（按国家规定）、施工水电费、总承包服务费、政策性文件规定等所有因素的相关费用。“含税综合单价”按市场询价计入。 
六、编制口径：

1、投标人必须严格按照施工图纸、标底编制说明、工程技术要求及国家颁布的现行建筑工程施工规范、规程、强制性规定和标准及省市有关规定进行施工，所有有关费用应包括在投标报价中。

2、本工程标底清单项目中特征（工作内容）描述未详尽的，投标人须结合、施工图纸、相关图集及施工验收规范要求进行报价。

3、投标人须按施工规范和施工工艺要求考虑所有每个清单项目应有的主要材料及相应的构配件、零星辅材，对无法具体量化的零星材料，各投标人须将其所需费用列入到单价中。

4、竣工验收前，施工单位应拆除临时建筑物和临时设施，并自行清理、外运建筑垃圾和生活垃圾，塔吊基础等离场时粉碎外运、处置，投标单位报价时综合考虑,结算时不再另增加费用。

5、建筑工程一切险和安装工程一切险投标由承包人投保，因投保产生的保险费和其它相关费用由承包人支付，发包人不另行支付费用。

6、舞台灯光内三合一电脑灯、追光灯、图案摇头电脑灯、舞台音响及管理内电影投影系统、环绕效果扬声器、环绕效果扬声器分隔符此内容只预留管线，此费用计入本次报价；但设备暂不安装。

7、各系统内的管线电缆及桥架暂按项计入，待后期深化后进行调整。

8、其他不详处见标底、图纸及招标文件项目技术规范和服务要求。

	舞台机械系统

	序号
	名称
	规格参数
	参考品牌
	单位
	数量

	舞台机械台上系统
	
	
	
	

	1
	台口LED屏吊杆
	速度：0.0015～0.15m/s；额定载荷：8kN；噪声：≤50dB(A)；吊点数：5；杆体采用双杆，强电冲顶、四道行程限位措施，并配置乱绳保护等安全措施。
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	道
	1

	2
	大幕机
	调速范围：0.01-0.8m/s；噪声：≤50dB(A)；额定载荷：幕体自重；（同时满足手动控制）
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	套
	1

	3
	景物吊杆
	速度：0.03-0.6m/s；额定载荷：4kN；噪声：≤50dB(A)；吊点数：5；左右伸缩0.5m；杆体采用双杆，强电冲顶、四道行程限位措施，并配置乱绳保护等安全措施。
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	道
	20

	4
	灯光吊杆
	速度：0.002～0.2m/s；额定载荷：8kN；噪声：≤50dB(A)；吊点数：5；杆体采用双杆，强电冲顶、四道行程限位措施，并配置乱绳保护等安全措施。
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	道
	9

	5
	二幕机
	速度：0.4m/s，载荷：幕体自重。运行噪声：≤50db
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	道
	2

	6
	侧灯光移动架
	可载荷4个灯，电动+升降
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	套
	8

	7
	舞台栅顶
	含吊点梁、承重梁、底座梁，检修道，施工用满堂脚手架
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	套
	1

	8
	桥架电缆系统
	阻燃电缆、桥架等，含电缆头、支架等一起附件
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	批
	1

	舞台机械台下系统
	
	
	
	

	1
	乐池升降栏杆
	尺寸:以图纸所示尺寸为准；额定速度: 0.04m/s；动载: 2kN/m2 ；静载:水平推力1kN/m；停位: 2；
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	套
	1

	2
	升降乐池
	尺寸:以图纸所示尺寸为准；行程: 2.6m；额定速度: 0.001～0. 1m/s；刚性梁传动；动载: 2kN/m2；静载:4.0kN/m2 ；停位: 3个固定停位以及任意位置停位；观众席首排中间座席噪音:≤50dB(A)；
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	套
	1

	舞台机械控制系统
	
	
	
	

	1
	舞台机械控制系统
	台上台下机械控制各一套，有紧急停机系统，变频器8个。（含移动控制台一套）
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	套
	1

	舞台幕布
	
	
	
	

	1
	前檐幕
	规格：18m×2m，3：1，带平衬里
面料：B1级阻燃金丝绒，里子为富春纺
颜色：枣红色，
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	块
	1

	2
	大幕
	规格：10m×8m，3：1，带平衬里
面料：B1级阻燃金丝绒，里子为富春纺
颜色：枣红色
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	块
	2

	3
	沿幕
	规格：18×3.5，3：1，带平衬里
面料：B1级阻燃金丝绒，里子为富春纺
颜色：墨绿色
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	块
	4

	4
	条幕
	规格：2.8×8，3：1，带平衬里
面料：B1级阻燃金丝绒，里子为富春纺
颜色：墨绿色
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	块
	8

	5
	二幕
	规格：10m×8m，3：1，带平衬里
面料：B1级阻燃金丝绒，里子为富春纺
颜色：米黄+天蓝（2+2）
	浙江佳合、杭州光圣、星海源、北京星光
	块
	4

	舞台灯光系统

	序号
	名称
	规格参数
	参考品牌
	单位
	数量

	灯光控制
	
	
	
	

	1
	电脑控制台
	7/1个DMX五芯输出输入, 最高扩展可支持65536个通道参数。内置2个15.4英寸触摸屏+1个9英寸触摸屏、电动可调式显示器翻盖。内置无线DMX（可选）15个高精度电动推杆（60mm）A/B场电动推杆。1个主控电动推杆。6个耐磨编码器（带Push功能）1个高灵敏轨迹球。1个高精度调光轮。2个千兆以太网口。4个USB2.0口。独立橙色背光按键，内置键盘抽屉(2个）MIDI输入输出接口LTC/SMPTE时间码。支持扩展推杆侧翼
可外接DVI触摸显示器1个。2个LED鹅颈灯+1个灯光设计师专用鹅颈灯。固态硬盘1个。
	领焰、MA、飞猪、韵鹏
	台
	1

	调光设备
	
	
	
	

	1
	直通硅箱
	技术参数：96 路输出，每路最大输出 4KW。采用光电隔离的输入接口，抗 15KV 静电，避免高压反串影响控制设备。具有双 DMX512、双以太网接口,支持 ARTNET2/3 网络协议。每个回路具有继电器输出和空气断路器。可设置过零触发延时保护时间（0-8 秒可选）。。
	EASUN、河东、佑图、方达
	台
	1

	2
	信号放大器
	DMX信号放大器1进10出。1U机架式
	EASUN、河东、佑图、方达
	台
	5

	舞台灯具
	
	
	
	

	1
	10°LED成像灯
	角度：10°色温：3200K。光源:不少于200W 进口LED模组；显色指数：≥90；国际标准DMX512控制协议与RDM控制方式；精准线性调光0-100%，16 bit调光；外壳结构：全铝合金外壳；15m 光斑照度(3200K) : ≥1000 Lux；含灯钩，安全链，色片夹，灯尾线
	浩洋、雅江、彩熠、先飞SUB
	台
	16

	2
	14°LED成像灯
	角度：14°。色温：3200K。光源:不少于200W 进口LED模组；显色指数：≥90；国际标准DMX512控制协议与RDM控制方式；精准线性调光0-100%，16 bit调光；外壳结构：全铝合金外壳；10m 光斑照度(3200K) : ≥1100 Lux；含灯钩，安全链，色片夹，灯尾线
	浩洋、雅江、彩熠、先飞SUB
	台
	16

	3
	19°LED成像灯
	角度：19°色温：3200K。光源:不少于200W 进口LED模组；显色指数：≥90；国际标准DMX512控制协议与RDM控制方式；精准线性调光0-100%，16 bit调光；外壳结构：全铝合金外壳；10m 光斑照度(3200K) : ≥750 Lux；
含灯钩，安全链，色片夹，灯尾线
	浩洋、雅江、彩熠、先飞SUB
	台
	4

	4
	26°LED成像灯
	角度：26°。色温：3200K。光源:不少于200W 进口LED模组；显色指数：≥90；国际标准DMX512控制协议与RDM控制方式；精准线性调光0-100%，16 bit调光；外壳结构：全铝合金外壳；10m 光斑照度(3200K) : ≥500 Lux；
含灯钩，安全链，色片夹，灯尾线
	浩洋、雅江、彩熠、先飞SUB
	台
	4

	5
	LED染色灯
	光源：不少于3W*60颗，不少5色组成；角度：15°/30°/45°/60°可选。国际标准DMX512控制协议与RDM控制方式；精准线性调光0-100%，16 bit调光；IP等级不少于IP64;单灯具光输出：≥5200 Lm；外壳结构：全铝合金外壳；含灯钩，安全链，灯尾线
	浩洋、雅江、彩熠、先飞SUB
	台
	120

	6
	LED天幕灯
	灯具功率：不少于310W。角度：不劣于 110°*70°色温：3200K-6000K 线性可调。光源：不少于3W*120颗，不少于5种颜色混色系统；国际标准DMX512控制协议与RDM控制方式；精准线性调光0-100%，16 bit调光；单灯具光输出：≥7000 Lm；外壳结构：全铝合金外壳；含灯钩，安全链，灯尾线
	浩洋、雅江、彩熠、先飞SUB
	台
	12

	7
	LED平板柔光灯
	灯具功率：不少于200W。角度：不少于110°色温：3200K-6000K 线性可调。光源：不少于1000颗；显色指数：≥95；静音，无风扇；
国际标准DMX512控制协议与RDM控制方式；精准线性调光0-100%，16 bit调光；单灯具光输出：≥10500Lm；外壳结构：全铝合金外壳；
含灯钩，安全链，灯尾线
	浩洋、雅江、彩熠、先飞SUB
	台
	12

	辅材
	
	
	
	

	1
	4KW舞台灯光阻燃电缆
	3×4mm²；
	中策、上上、亚光
	项
	1

	2
	舞台灯光阻燃扁平电缆
	13×4mm²+DMX；
	中策、上上、亚光
	项
	1

	3
	直通柜负载阻燃电缆
	4×185mm²+1×95mm²；
	中策、上上、亚光
	项
	1

	4
	流动灯尾线
	3×2.5mm²；
	中策、上上、亚光
	项
	1

	5
	DMX信号线缆
	DMX512
	中策、上上、亚光
	项
	1

	6
	金属桥架各类弯通
	根据实际需求定制
	安普、康普、TP-LINK
	项
	1

	7
	JDG管
	根据实际需求定制
	国产优质品牌
	项
	1

	8
	三芯电源接插件
	16A/32A
	国产优质品牌
	项
	1

	9
	各类电源接线盒、箱
	满足使用要求（含投影机线缆等）
	国产优质品牌
	项
	1

	10
	各类工程辅料
	满足使用要求（含投影机配件等）
	国产优质品牌
	项
	1

	舞台音响及管理系统

	序号
	名称
	规格参数
	参考品牌
	单位
	数量

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	左中右声道线阵列扬声器
	频率响应：110Hz--18kHz(±3dB)，100Hz--20kHz(-10dB)；灵敏度：（@1w/1m） HF:112dB, LF:103dB;标称阻抗： HF:16Ω, LF:16Ω;额定功率（AES）： HF:80W, LF:300W;低音单元： 2x6.5" (50mm音圈)高效铁氧单元;高音单元：1x3"(1.4" 喉口)钕磁压缩单元(65mm音圈);标称覆盖角度： 110°(H),垂直可调最大10°( 0°.1°.2°.4°.6°.7.5°.10°);最大声压级: HF:131dB SPL, 137dB SPL Peak, LF:128dB SPL, 134dB SPL Peak;建议分频点 :1.5kHz;连接方式:吊挂支撑 2 x Neutrik NL4, LF：1+1-, HF：2+2- ;3点式吊挂;箱体材料: 15mm, 多层芬兰桦木夹板;表面处理: 高强度耐磨聚脲漆;栅网: 黑色环氧穿孔铁网+防溅水透声网
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	只
	12

	2
	左中右次低频扬声器
	频率响应: 55Hz--300Hz(±3dB), 45Hz--250Hz(-10dB);灵敏度:（1W/1M） 93dB;标称阻抗: 8Ω;额定功率（AES）: 550W;低音单元: 1x13.5" (80mm音圈)铁氧体单元;最大声压级: 121dB SPL, 127dB SPL Peak;连接头: 2 x Neutrik NL8,  Low: 3+3-;箱体材料: 15mm, 18mm多层芬兰桦木夹板;吊挂支撑: 3点吊挂件+顶部支撑件;表面处理: 高强度耐磨聚脲漆
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	只
	3

	3
	线阵列扬声器功放
	先进的开关电源；2通道功放；功率：4欧姆2x1600W，8欧姆2x950W,8欧姆桥接3200W；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；失真度+N(持续功率,4Ω/kHz)%:<0.1%；信噪比>110dB；功率增益：固定32dB；输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；工作电压：200-240V 交流电50-60Hz.
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	台
	5

	4
	线阵列吊架
	原厂配套
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	套
	3

	5
	拉声像扬声器
	频率响应：42Hz-18KHz(+/-3dB)；可用带宽：45Hz-20KHz；单元：1x15" LF,1x1.5"HF；灵敏度1W@1m：100dB SPL；声压级：127dB；峰值声压级：130dB；覆盖角(-6dB)：80°X 50°；阻抗：8 Ohms；功率：500W/1000W；
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	只
	2

	6
	拉声像扬声器功放
	先进的开关电源；2通道功放；功率：4欧姆2x1600W，8欧姆2x950W,8欧姆桥接3200W；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；失真度+N(持续功率,4Ω/kHz)%:<0.1%；信噪比>110dB；功率增益：固定32dB；输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；工作电压：200-240V 交流电50-60Hz.
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	台
	1

	7
	超低音扬声器
	频率响应：33Hz-300Hz；可用带宽：33Hz-150Hz；单元：2x18"低音；灵敏度1W@1m：104dB SPL；声压级：138dB；分频点：70Hz-140Hz；阻抗：4 Ohms；功率：1600W/3200W；
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	只
	2

	8
	超低音扬声器功放
	先进的开关电源；2通道功放；功率：4欧姆2x3200W，8欧姆2x1850W,8欧姆桥接6400W；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；失真度+N(持续功率,4Ω/kHz)%:<0.1%；信噪比>110dB；功率增益：固定32dB；输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；工作电压：200-240V 交流电50-60Hz.
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	台
	1

	9
	固定返听扬声器
	频率响应：48Hz-18KHz(+/-3dB)；可用带宽：45Hz-20KHz；单元：1x12"LF, 1x1.5"HF；灵敏度1W@1m：99dB SPL；声压级：126dB；峰值声压级：129dB；覆盖角(-6dB)：80°X 50°；阻抗：8 Ohms；功率：500W/1000W；
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	只
	4

	10
	固定返听扬声器功放
	先进的开关电源；2通道功放；功率：4欧姆2x1200W，8欧姆2x750W,8欧姆桥接2000W；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；失真度+N(持续功率,4Ω/kHz)%:<0.1%；信噪比>110dB；功率增益：固定32dB；输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；工作电压：200-240V 交流电50-60Hz.
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	台
	2

	11
	流动返听扬声器
	频率响应：48Hz-18KHz(+/-3dB)；可用带宽：45Hz-20KHz；单元：1x12"LF, 1x1.5"HF；灵敏度1W@1m：99dB SPL；声压级：126dB；峰值声压级：129dB；覆盖角(-6dB)：80°X 50°；阻抗：8 Ohms；功率：500W/1000W；
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	只
	4

	12
	流动返听扬声器功放
	先进的开关电源；2通道功放；功率：4欧姆2x1200W，8欧姆2x750W,8欧姆桥接2000W；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；失真度+N(持续功率,4Ω/kHz)%:<0.1%；信噪比>110dB；功率增益：固定32dB；输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；工作电压：200-240V 交流电50-60Hz.
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	台
	2

	13
	台唇补声扬声器
	水平覆盖角度:70°-90°； 垂直覆盖角度:45°-60°； 最大声压级：不小于 117d；频率范围：不劣于 60Hz-17kHz；低频单元：不小于 1x6 寸； 深度不大于 200mm；
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	只
	5

	14
	台唇补声扬声器功放
	先进的开关电源；2通道功放；功率：4欧姆2x1200W，8欧姆2x750W,8欧姆桥接2000W；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；失真度+N(持续功率,4Ω/kHz)%:<0.1%；信噪比>110dB；功率增益：固定32dB；输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；工作电压：200-240V 交流电50-60Hz.
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	台
	2

	15
	乐池补声扬声器
	水平覆盖角度:70°-90°； 垂直覆盖角度:45°-60°； 最大声压级：不小于 117d；频率范围：不劣于 60Hz-17kHz；低频单元：不小于 1x6 寸； 深度不大于 200mm；
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	只
	4

	16
	乐池补声扬声器功放
	先进的开关电源；2通道功放；功率：4欧姆2x1200W，8欧姆2x750W,8欧姆桥接2000W；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；失真度+N(持续功率,4Ω/kHz)%:<0.1%；信噪比>110dB；功率增益：固定32dB；输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；工作电压：200-240V 交流电50-60Hz.
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	台
	1

	控制室监听
	
	
	
	

	1
	数字调音台
	全处理输入通道：48路单声道或立体声。全处理输出母线：16路单声道或立体声。主母线控制：LR。立体声SOLO母线：2组。高清晰触摸屏：3个。触感式多功能电动推子：31个。VCA/哑音控制编组：10个。全处理矩阵：10×8。32段图示均衡器：16台。效果器：8台
动态均衡：21个。多频段压缩  ：21个
DiGiTubes可调参数电子管模拟器：21个。需模拟备份；数字采样率：96kHz/48kHz。录音模块：内置48轨USB录音。本地话筒/线路输入：24路。本地线路输出：12路。本地AES/EBU数字输入：1路（双通道）。本地AES/EBU数字输出：1路（双通道）。DMI插槽：2个。单热插拔电源。
	DIGICO,SSL,CALREC、Allen&Heath
	台
	1

	2
	连接卡
	64通道（48/96kHz）Dante接口，带SRC采样转换功能。2 x CAT5接口
	DIGICO,SSL,CALREC、Allen&Heath
	块
	1 

	3
	舞台扩展接口箱
	流动舞台接口箱。 单电源，2 x Dante Cat5，16话筒/线路输入，8线路输出 串联或主备式连接
	DIGICO,SSL,CALREC、Allen&Heath
	台
	2

	4
	专业线缆
	75米CAT5E网线
	DIGICO,SSL,CALREC、Allen&Heath
	条
	2 

	5
	监听音箱
	频响范围：54Hz-30kHz，高音单元：1" 半球形，低音单元：5“ 锥面，LFHF分频输出功率：70W、45W、25W，LEVEL控制器：（＋4dB/中央感应档位）EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB）接通电源：白色LED灯，类型：低音反射型，材料：MDF
	YAMAHA、RCF、GENELEC
	只
	2 

	6
	监听耳机
	密闭式动圈专业监听耳机：频响8-25000 Hz (–10 dB/1 kHz)，64欧姆，灵敏度102 dB，功率2x500 mW，3米长线
	AKG、Audio-technica、SENNHEISER
	副
	1 

	音频处理设备
	
	
	
	

	1
	数字音频处理器
	输入：4；输出：8；THD+N失真：0.001%at1kHz 0dBu；S/N信噪比：>100dBA；频响：20Hz-20kHz; -0.5dBu at 20Hz and 20kHz；AD&DA 转换：CS42528 48bit -48kHz；DSP 处理：24x32位滤波处理,96位精度中间数据运算结果；参数均衡器：输入30个滤波器，输出7个滤波器；滤波器增益：范围为：-15dBu～+15dBu，步进精度为：0.5dBu；中心频率：在20Hz～20kHz频带范围内以1Hz的步进精度可供调节；延时：每个输入通道有420.998ms可调,每个输出通道有128.998ms可调；预设参数：24；交流式电源：适用电源: 90-240VAC/50-60Hz–40W；
	Kling&Freitag、audience delight、L-Acoustics、PEAVEY
	台
	3

	音源及周边
	
	
	
	

	1
	播放电脑
	不低于i5 CPU，4G内存，500G系统盘，14”显示屏，DVD刻录
	LENOVO、DELL、HP
	台
	1

	2
	声卡
	支持远超CD音质的24bit/192kHz格式的录音，配备能够应对各种各样的环境的输入/输出切换开关，支持最多6个输入/最多6个输出(以192kHz端子时只有4个输出有效，RCA输出与数字输出相同的信号)支持各种各样的数字设备连接的切换式COAXIAL/光纤数字输入和输出
	TASCAM、M-Audio、TERRATEC
	台
	1

	无线话筒
	
	
	
	

	1
	手持无线话筒
	单通道接收机配置动圈手持话筒，接收机工作带宽：不低于60MHz，可设置备用频点，与发射器一起切换，最少频率间隔 25 kHz，调制方式 FM 调频，总谐波失真 < 1.0% (±17.5 kHz 频偏于 1 kHz)，动态范围 不低于115dB A 加权，天线供电 12V 直流, 不低于160mA x 2，发射器工作带宽：不低于60MHz
可设置备用频点，与接收机一起切换，射频功率输出 高输出 30mW; 低输出 10mW ，电池寿命不低于9小时
	舒尔、森海塞尔、铁三角
	套
	8

	2
	头戴无线话筒
	单通道接收机配置电容领夹话筒；接收机工作带宽：不低于60MHz；可设置备用频点，与发射器一起切换；最少频率间隔 25kHz；调制方式 FM 调频；总谐波失真：< 1.0% (±17.5 kHz 频偏于 1 kHz)；动态范围：不低于115dB A 加权；天线供电：12V 直流, 不低于160mAx2；发射器工作带宽：不低于60MHz；可设置备用频点，与接收机一起切换；射频功率输出 高输出 30mW; 低输出 10mW； 高通滤波 125Hz, 12dB/octave；电池寿命不低于9小时
	舒尔、森海塞尔、铁三角
	套
	8

	3
	领夹无线话筒
	单通道接收机配置电容领夹话筒，接收机工作带宽：不低于60MHz，可设置备用频点，与发射器一起切换，最少频率间隔 25 kHz。调制方式 FM 调频，总谐波失真 < 1.0% (±17.5 kHz 频偏于 1 kHz)，动态范围 不低于115dB A 加权，天线供电 12V 直流, 不低于160mA x 2，发射器工作带宽：不低于60MHz
可设置备用频点，与接收机一起切换，射频功率输出 高输出 30mW; 低输出 10mW ，高通滤波 125Hz, 12dB/octave，电池寿命不低于9小时
	舒尔、森海塞尔、铁三角
	套
	4

	4
	天线放大分配器
	一路天线输入，四路天线输出。频率响应 不窄于440 - 900 MHz，最大增益 0dB，天线供电 +12V DC, 100mA
	舒尔、森海塞尔、铁三角
	台
	4

	5
	有源天线
	天线带宽：不窄于440～900MHz，增益：+6dB指向范围：椭圆型90度指向性，类型：无源偶极，增益器频段 不窄于470-990 MHz，增益 +6 dB /+12 dB，供电 +12V DC, 60mA
	舒尔、森海塞尔、铁三角
	套
	2

	有线话筒
	
	
	
	

	1
	大合唱话筒
	音头 静电型电容式麦克风，指向性 心形指向性，最大输入声压级 145 dB SPL 1 kHz 于 1% T.H.D.讯噪比 85 dB, 1 kHz at 1 Pa，频率响应 20 - 20,000 Hz，动态范围（典型） 133 dB, 1 kHz at Max. SPL，噪声 12 dB SPL，开通灵敏度 －32 dB (25.1 mV) 相对 1V at 1 Pa，幻象供电 48V DC，输入阻抗 250 ohms，低频衰减 80 Hz, 12 dB 每音阶
	舒尔、森海塞尔、铁三角
	支
	4

	2
	鼓套装
	含1支底鼓话筒，3支军鼓/通通鼓用话筒，2支钹话筒
	舒尔、森海塞尔、铁三角
	套
	1

	3
	动圈人声话筒
	型式 动圈式话筒，指向性 超心型指向性。频率响应 60 - 15,000 Hz。开通灵敏度 －55dB(1.7mV),1V于1Pa。输入阻抗 250欧姆平衡。
	舒尔、森海塞尔、铁三角
	支
	12

	4
	通用乐器动圈话筒
	收音头 铷金属动圈式，指向性 超心型指向性。频率响应 不低于80 - 17,000 Hz开通灵敏度 不低于－56dB(1.5mV),1V于1Pa
	舒尔、森海塞尔、铁三角
	支
	2

	5
	2节高杆话筒架
	铝合金材质，高杆话筒支架；
	国产品牌
	支
	14

	6
	2节低杆话筒架
	铝合金材质，高杆话筒支架；
	国产品牌
	支
	4

	内通系统
	
	
	
	

	1
	无线基站
	单通道无线主机，1U标准机架，1.9G频率，GFSK/TDMA模式，支持同时最多注册8只无线腰包。两个有线通道可以给20只有线腰包供电。两个可拆卸的天线。当需要增加覆盖范围时可以安装外部高增益天线。还有音频节目输入和PA音频输出接口。本主机还可以通过有线内通主机供电。布线和维护更加简便。频率带宽1900MHz。远程控制：话筒哑音，蜂鸣哑音
	ALTAiR、TELEX、CLEARCOM
	台
	1

	2
	无线腰包
	单通道高质量音频无线腰包，带有LED指示灯，内置天线。音频电路采用DSP处理器，能优化语音通讯回声抑制及相关处理，采用节点模式时，腰包可连续工作10小时而不需要进行充电。在嘈杂的环境下，用户可以通过振动器来帮助接收和呼叫。还有提示告知用户了解无线讯号的覆盖范围和预测可能发生的讯号中断，当用户超出覆盖范围时会有相应的讯号提示。采用mini XLR-4连接接口
	ALTAiR、TELEX、CLEARCOM
	套
	4

	3
	单耳耳麦
	話筒:动圈 200欧耳机:400欧。封闭式设计，坚固塑料外壳。降噪动圈话筒
配备小型XLR-4F
	ALTAiR、TELEX、CLEARCOM
	套
	4

	4
	无线腰包充电器
	该设备可以同时给4个WBP-200/202腰包充电2-3小時可以充满。充电器包含充电、放电以及打开和短路的警报提示
内部有自我保护电路和散热系统
	ALTAiR、TELEX、CLEARCOM
	套
	1

	5
	指向性天线
	高增益指向性天线。可用于较大区域或者不规则区域。波束寬度 ： 85H-60V/+8dBi
	ALTAiR、TELEX、CLEARCOM
	套
	2

	6
	天线馈线
	10米长的低损耗同轴延长线连接器
SMA 公头，用于主机和定向天线DA-P6060的连接
	ALTAiR、TELEX、CLEARCOM
	套
	2

	7
	天线支架
	天线配件－墙式或话筒杆式转换支架
	ALTAiR、TELEX、CLEARCOM
	套
	2

	8
	对讲机
	
	小米或同档次
	套
	6

	视频监控系统
	
	
	
	

	1
	高清摄像机
	采用全新的1/2.8英寸 CMOS成像器，且机芯与摄像机整机同一品牌。支持1080/60p信号格式，广角不低于65度。支持3G-SDI、HDMI和IP视频同时输出。
	文香、百牧、信尚
	台
	1

	2
	高清摄像机
	采用全新的1/2.8英寸 CMOS成像器，且机芯与摄像机整机同一品牌。支持1080/60p信号格式，广角不低于65度。支持3G-SDI、HDMI和IP视频同时输出。线。
	文香、百牧、信尚
	台
	2

	3
	矩视频阵
	网络中控HDMI矩阵，标准机架设计，高度为1U；支持4/8/12/16路HDMI输入，4/8/12/16路HDMI输出，输入输出均支持HDMI1.4a协议，最高支持4K/30Hz分辨率及以下分辨率输入输出；
	文香、百牧、信尚
	台
	1

	4
	服务器
	结构:1U机架式，长度650mm*宽428mm*高45mm；CPU类型:六核Intel Xeon E5 2620 V3处理器 主频2.4GHz；处理器描述:六核Intel Xeon，12线程；支持CPU个数:支持2颗，标配1颗；CPU缓存:15MB L3 Cache, 85W；芯片组：芯片组；网络接口：1Gb以太网适配器；内存类型：DIMM4 UDIMM  RECC；内存大小：16GB，最大支持128G内存；内存插槽数：8个内存插槽；硬盘容量：4TB；硬盘类型：SATA3.5寸非热插拔企业级硬盘；电源： 全汉300W工业级电源
	文香、百牧、信尚
	台
	1

	5
	控制器
	支持6路视频切换选择；6路视频直播切换；9个预置位；
	文香、百牧、信尚
	台
	1

	6
	4K录播一体机
	为保证系统的安全稳定，录播主机采用DSP纯硬件设计架构，内置嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作。录播一体机集4K合成HDMI输出、RTSP/H.323/SIP多协议互动、POC摄像机接入。
	文香、百牧、信尚
	台
	1

	7
	嵌入式录播系统
	嵌入式录播系统软件出厂即安装于录播主机内，非Windows系统。支持网络导播与本地导播两种导播方式，网络导播兼容IE、火狐、谷歌及搜狗浏览器，本地导播支持直接外接显示器进行操作。
	文香、百牧、信尚
	台
	1

	6
	高清监视器
	22英寸高清监视器，带高清输入口
	DELL AOC HP
	台
	2

	7
	高清监视器
	32英寸高清监视器，带高清输入口
	DELL AOC HP
	台
	2

	8
	舞台监督台
	定制琴台式督导台，控制台监视器窗口2个；
	国产优质品牌
	台
	1

	线材部分（包括附件）
	
	
	
	

	1
	8路带净化电源管理器
	通道路数:8路；单路功率:2000W；每路开关间隔时间:默认1秒，输入：AC90-260V /50-60Hz；输出:13A万用插座；铝面板（带RS232接囗）
	IPS、KEMAX、soundtop
	只
	4

	2
	机柜
	19"国际标准音响专业机柜1800mm
	国产优质品牌
	台
	3

	3
	音箱信号线
	根据实际需求配置
	卡宝乐、华敏、华视美恒
	项
	1

	4
	话筒信号线
	根据实际需求配置
	卡宝乐、华敏、华视美恒
	项
	1

	5
	音频信号线
	根据实际需求配置
	卡宝乐、华敏、华视美恒
	项
	1

	6
	地板接线盒
	根据实际需求配置
	国产优质品牌
	项
	1

	7
	金属电缆线槽
	根据实际需求配置
	国产优质品牌
	项
	1

	8
	金属线管
	根据实际需求配置
	国产优质品牌
	项
	1

	9
	附件（转接盒等）
	满足使用要求
	国产优质品牌
	项
	1

	舞台LED屏系统

	序号
	名称
	规格参数
	参考品牌
	单位
	数量

	背景屏
	
	
	
	

	1
	背景屏（参数详见图纸）预留管线等
	线缆、插件、桥架等满足使用要求，为确保大屏安装工艺精良、保证整个生产和施工过程的绝对安全，本项目要求由原厂家直接提供安装施工服务；
	
	项
	1

	会标屏
	
	
	
	

	1
	会标屏（参数详见图纸）预留管线等
	线缆、插件、桥架等满足使用要求，为确保大屏安装工艺精良、保证整个生产和施工过程的绝对安全，本项目要求由原厂家直接提供安装施工服务；
	
	项
	1

	八字墙屏
	
	
	
	

	1
	八字墙屏（参数详见图纸）预留管线等
	线缆、插件、桥架等满足使用要求，为确保大屏安装工艺精良、保证整个生产和施工过程的绝对安全，本项目要求由原厂家直接提供安装施工服务；
	
	项
	1


说明：此推荐品牌仅作为投标方报价的参考。
第七章投标文件格式
项目名称：                    项目
投标文件
投标文件内容: 资格审查资料
投标人：            （盖章）
法定代表人：            （签字或盖章）
日期：            年            月            日
资格审查资料：
1、法定代表人身份证明（详见格式二）

2、授权委托书（详见格式三）

3、企业法人营业执照复印件。
4、资质证书、安全生产许可证复印件。
5、项目负责人注册证书、安全生产考核合格证、社保证明复印件。

6、业绩证明材料合同及验收报告的复印件。若验收报告及合同中不能体现规模、项目特征等内容的，允许使用业主证明材料并加盖业主单位公章
7、浙江省外企业须提供浙江省住建厅备案证明（有效期内）或提供在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企业信息备案通过的网页截图（浙江省内企业不作要求）。

8、承诺书（①承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；②承诺企业和项目负责人近5年内无行贿犯罪记录。）格式自拟，加盖投标人公章。
注：不能提供上述（1）～（8）材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。

※备注：一级注册建造师提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。
格式二
法定代表人身份证明
投标人名称：            
单位性质：            
地址：            
成立时间：             年            月             日
经营期限：            
姓名：      性别：        年龄：     职务：            
系            （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：（盖章）
      年       月      日         
	法定代表人身份证复印件



格式三
授权委托书
本人            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：            。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：            （盖章）
法定代表人：            （签字或盖章）
身份证号码：            
委托代理人：            （签字或盖章） 
身份证号码：            
         年        月       日
	委托代理人身份证复印件



项目名称：            项目
投标文件
投标文件内容:     技术标
投标人：            （盖章）
法定代表人：            （签字或盖章）
日期：            年            月            日
投标人提供的评审打分资料一览表
	序号
	资料名称
	共 页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           投标人：（盖章）
                         日期：          年   月   日
详细内容由投标单位根据投标人须知第 3.1.2 技术标部分内容进行编制，格式自拟。
近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


拟投入的主要施工人员一览表
投标人：（盖章）
	姓名
	本工程拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业年限
	现任职务和职称
	安排上岗起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人的项目负责人、项目班组人员均应列入。2、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。
拟投入的主要班组人员的工作履历表
投标人：（盖章）
	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同
担任职务
	

	毕业学校
	

	经历

	年年
	参加过项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表中人员如职称证书、岗位证书等资料复印件附后。
项目名称：            项目
投标文件
投标文件内容:     商务标
投标人：            （盖章）
法定代表人：            （签字或盖章）
日期：            年            月            日
（1）投标函(格式一)
（2）投标报价表（格式五）
（3）商务条款偏离表（格式自拟）
☑（4）随机备品备件一览表（格式自拟）
☑（5）供招标人选购的备品备件一览表（格式自拟）
☑（6）专用检测设备及专用维修工具一览表（格式自拟）
格式一
投 标 函
                    （招标人）：
    我方已全面阅读和研究了                               项目招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的       项目全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）   ___元，品牌___/_____，产地     /   ，交货期       （月或日历天），质量标准。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起天内递交委托合同价2%的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。
我们同意从投标之日起在天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。
在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标单位：（盖章）
法定代表或授权代表：（签字或盖章）
联系人：                联系地址：
电话：                  邮编：
日期：  年    月    日  
格式四
联合体协议书（若有）
 （所有成员单位名称）自愿组成    ＿（联合体名称）联合体，共同参加    ＿（项目名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、     ＿（某成员单位名称）为＿       （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）     ＿（某成员单位名称）负责本工程部分的施工，费用为元（与投标报价口径必须一致）；
（2）     ＿（某成员单位名称）负责本工程部分的施工，费用为元（与投标报价口径必须一致）；
（3）工程款与发包人结算的方式为【如：牵头人凭票据统一从发包人处领取后再由其向成员单位支付或由各成员单位凭票据分别向发包人申领或…………（由牵头人和成员单位双方协商一致后填入）】；
（4）其他：                              。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式  ＿份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
成员一名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
成员二名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日
格式五
投标报价表
                                                        单位：人民币元
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	项号
	货物名称
型号规格
	产地
(品牌)
	单位
	数量
	出厂单价
(含税)
	运杂、及保险费
(含税)
	特殊工具费
备品备件费(含税)
	相关服务费
(含税)
	其他
(含税)
	综合单价
(含税) 
	总价
	备注

	
	一、货物清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二年质保期内驻场人员费用
	
	
	

	
	质保优惠期内驻场人员费用
	优惠期年×人
	
	

	
	
	
	
	

	投标总价合计
	小写：               元

	□质保期后的维保费用
	元/年（不计入投标报价）


注：1、第7栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第10栏其它费用包括投标分项报价表中除本表6-9外的所有费用。
2、第11栏综合单价=6+7+8+9+10。
3、第12栏合价=5×11项。
4、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。
5、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。
6、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。
7、其他清单是投标单位认为图纸、货物清单不明确或缺项的内容，以及招标文件要求包含在投标总价中的所有内容的体现。如未填报则视为投标优惠。
8、 技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。
9、 投标人应先到项目现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
10、投标人的投标报价包括并不限于按照本工程招标人提供的图纸、货物清单以及本项目技术要求所进行的进一步深化设计费、设备费、运输保险费、卸货费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所有的供货及安装并通过验收合格的所有的一切费用；请各投标人综合分析充分考虑后全部组价计入本次报价中，中标后对上述方面的费用增加将不予调整。特别提醒：招标人在招标文件中给出的货物清单仅仅是为了方便本次招标，本工程实际发生的货物清单应该以招标人最终批准的由中标人完成的进一步深化设计图纸所对应的货物清单为准，本工程实际发生的货物清单供货安装费用与本次招标货物清单供货安装费用的差额请投标人充分考虑全部包含在本次投标总价中，中标后一律不予调整。
11、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
12、施工水电费（中标价的1%）等直接费及总承包服务费（中标价的3%）用由中标人直接向总承包单位支付，投标人在投标报价中明确报价。但该费用不足部分请投标人综合考虑后计入投标总价内，中标后一律不予调整。除总承包人在其施工周期内免费提供工地内已有的并能独立使用的脚手架、机械设备等辅助设施外，投标人报价中还应包含本项目供货及安装时所需的各项措施费，以及施工过程中需总承包人配合的所有费用（如未单独列报的，将视作已包含在投标总价之中），否则视作优惠。同时须满足下列要求：
①供应商进场后须与总包签订总包管理协议，服从总包管理要求。
②供应商的安装进场时间不应晚于监理、业主审批的施工总进度计划进场时间。
③供应商进场前，图纸须齐全，以免影响后续施工进度（供应商须对图纸进行深化设计）。
④进入施工现场后，设备及材料堆放场地须按照总包要求进行布设，满足标准化工地要求。
⑤供应商应做好自身安全管理工作，加强对所属人员的安全管理和交底教育工作，对自身安全承担全部责任，若因其发生安全事故造成对第三方的损失（包括荣誉损失）均由供应商负责。
⑥除以上内容外，供货及安装过程中若供应商要求使用总承包单位的临时设施中住宿费用，材料、设备的存储堆放等及其他配合事项时，所发生的费用由双方自行协商解决。
13、本项目釆用固定总价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由投标人自行复核计算，结算时总价不作调整。若图纸需二次深化，则由中标人自行深化完成并经使用人同意，工程量及各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的相应设备或材料则需变更为升级后的设备或材料经使用人同意，费用也不再增加。使用人有权增减工作范围，该费用应予以增减。招标人所有的变更，必须经过使用人书面同意。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章 ） 
日期：    年    月    日


